## Sheet1
参数说明 (Parameter Description) | 数值/单位 (Value/Unit)
储能单位充放电成本 | 0.08 元/kWh
单位弃光成本 | 0.1 元/kWh
跨区域单位输电成本 | 0.02 元/kWh
向主电网统一售电价格 | 0.4 元/kWh
各区域储能电池容量 | A: 450, B: 600, C: 350 kWh
储能荷电状态 (SOC) 下限 | 0.2 (20%)
储能荷电状态 (SOC) 上限 | 0.95 (95%)
各区域储能最大充电功率 | A: 150, B: 120, C: 100 kW
各区域储能最大放电功率 | A: 150, B: 120, C: 100 kW
储能充电效率 | 0.95 (95%)
储能放电效率 | 0.95 (95%)
储能初始荷电状态 | 0.5 (50%)
各区域与主电网交互功率上限 | A: 2000, B: 2000, C: 2000 kW
区域间线路传输功率上限 | 200 kW
区域间线路传输损耗因子 | 0.05 (5%)
模型仿真的时间步长 | 0.25 小时 (即15分钟)